儿童经颅脑超声治疗仪参数要求

触摸屏操做模式，台式，配推车；

【主要技术参数】

1、本机由主机、超声治疗头、耳后一次性电极、肢体一次性电极和相应输出线构成，主机对各治疗组分别控制显示。

2、两种操作模式：处方模式和自定义模式。

3、超声输出部分基本参数：

超声治疗头：每组由3个带有编号的治疗头组成，外径尺寸为40mm，工作模式:固定模式和循环模式

4、耳后低频电脉冲性能

5、电疗部分自带智能反馈系统。

本仪器适用于：缺血性脑血管疾病；精神系统相关疾病；小儿脑瘫相关疾病；颅脑损伤相关疾病；