儿童空气波压力治疗仪

技术参数：

（1）具有压强指示，可以实时显示压力强度。

（2）压力设定范围：10～30Kpa。

（3）提供多种气压编程治疗模式。

（4）设备应具有过压保护措施。

（5）时间设定范围：1～30分钟，允差±2%，最大应不大于±1min。

（6）充放气速度可调节：循环间隔时间可调；

（7）噪声≤60dB（A）

（8）气囊腔数：4腔

（9）可同时治疗两个肢体。可操作部位包括上肢和下肢。

（10）仪器配套气囊包含2个下肢，2个上肢，使用年龄段为3岁以上儿童

产品适用范围

适用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，皮肤触觉脱敏，肢体按摩等等。