医用LED头灯性能参数

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |
| 光斑直径 | 65mm |
| 最高照度 | 14500lux |
| 亮度调节 | 高、低两档 |
| 电量提示 | 低电量蜂鸣报警 |
| 灯头直径 | 18mm |
| 灯头调节范围 | 任意角度 |
| 续航时间 | 随工作电流不同而不同，最大可超过20小时 |
| LED功率 | 1W |
| 色温 | 5,700-6,500K |
| LED寿命 | 100,000小时 |
| 电池参数 | 可充电聚合物锂电池1,200mAh，3.7V，可拆换 |
| 整机重量（含电池） | ≤130g |

双极电凝镊参数

- 数量：3把

- 要求：能配套我院高频手术器使用，该高频手术器为苏州康迪电子有限公司生产，型号为：S900K。