中药汤剂包装机技术参数

- 数量：1台

- 容量：20000ML

- 电压：AC220V

- 自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

- 包装温度、包装量自动显示。

- 药液加热控制，具有防干烧功能。

- 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

- 包装量为50-250ML无极变量可调包装。

- 适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

- 包装平均速度8袋/分。

- ★质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局中医诊疗设备推广目。

- ★制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。

- 质保两年