工作内容：我院老院区部分高温蒸汽管道的保温项目

数量： 管道直径DN63-DN80，长度估计130-150米左右（具体位置根据现场要求）

保温工艺：采用离心玻璃棉（岩棉）内装，玻璃棉厚度不低于50mm，外包304不锈钢保护层。

投标人资格要求
1、投标人须在中华人共和国境内注册具备独立法人资格；
2、投标人应持有国家技术监督部门颁发的压力容器安装、维修、保养等相关资质及工作经验。
3、企业有良好的商业信誉和较强的经营实力及完善的售后服务体系。