生化培养箱参数如下：

控温范围：5-50℃
分辨率：0.1℃
波动度：±0.5℃
均匀度：±1℃
输入功率：300W
定时范围：0-999小时
内胆尺寸(mm)：500×315×955
外形尺寸(mm)：625×520×1140
载物托架：3块
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高；
具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节；
显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；
具有定时和计时功能；
工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。