彩超障碍

彩超型号：LOGIC P5

故障现象：多普勒频谱间歇性消失，彩色血流敏感度差。

彩超型号：GE VOLUSON E8

故障现象：四维阴超探头RIC5-9-D启用四维功能报错，四维功能启用不了。