- 病理科排风机参数要求

- 1、FV-28NX3C，2600M3/h；减震器制作；减震器安装；软管接口；前后风管改形连接。

- 2、采用特殊吸音材料和技术完善的五金配件，双向吸入型千叶涡轮设计，根据不同空间提供不同风量的产品，强力驱除室内污浊空气。

- 3、低噪音：采用新风路设计，体积更小巧，有效抑制安装后容易产生的侧面噪音。

- 4、采用新型机箱，体积更小巧，使用性广泛，安装方法多样。

- 5、高静压运转设计，提高静压变化时风量送出的稳定性。

- 搭载两种风量选择，可根据实际需求选择适合的风量。

- 省能耗：采用新型扇叶，大幅提高小风量环境下的静压，实现高效节省电力和低能耗。

- 7、负责安装到位，质保期壹年，