病 理科小耗材技术参数

1、  10%中性福尔马林固定液，5L装/每桶。

2、  免洗高品质盖玻片，独立铝箔真空包装 两种规格： 24MM*32MM， 24MM*40MM，每盒100片或者200片.

3、病理苏木素-伊红染色液（Harris） 成套采购， 每套 500ML*2 或者 250ML*4。

4、病理标本袋  规划 ：特大、大、中、小，生产厂家有自己的专利技术，盛放标本和药水后，标本袋直立不倒，且其边缘和底部不渗漏，封口严密，无污染。