超声胎音仪参数

- 主要用途：胎心音听诊、胎心率显示

- 胎心率显示为发光二极管显示

- 双探头设计，满足孕期早晚期不同需要

- 探头接受胎心信息灵敏高，可靠性强

- 性能稳定，噪音低，外型美观，便于携带

- 操作简单，每个探头均有保护座随机可存储耦合剂

- 可检测出9周的胎儿心血管壁的搏动

- 主要技术性能：

1、探头超声频率：2.2或3.3MHZ±3%连续波；

2、探头超声功率：≤5mW/cm2

- 胎心率测量范围：50-210bpm

4、胎心率测量精度：±1bpm

- 最大综合灵敏度≥95db

6、使用电源：内置充电电池组，电池组至少有12个5号可充电电池。

7、最短充电时间：8小时

8、电池连续工作时间：≥12小时

9、充电要求：配置充电座进行充电，能直接连接机器充电

10、扬声器：内置双喇叭放音

11、工作条件：气温：5℃—40℃，湿度：≤80%

12、电压：220V±10%，50HZ±2%

九、质保两年、配件及耗材分项报价